조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

폐기물공정시험기준 일부개정(국립환경과학원고시 제2021-95호, 2021.12.17.)

◇ 제․개정 이유

4개 항목 신설 제정

- 「ES 06351.3 시안-연속흐름법」,「ES 06602.2 휘발성 저급염소화 탄화수소류-퍼지·트랩-기체크로마토그래피-질량분석법」, 「ES 06602.3 휘발성 저급염소화 탄화수소류-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법」: 분석방법의 다양화를 위해 신설 분석방법 제정

- 「ES 06503.1 다환방향족탄화수소 (PAHs)-기체크로마토그래피-질량분석법」: 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표 5의3]에 명시된 철도용 폐받침목의 PAHs 3종 분석법과 시료채취 방법 제정

11개 항목 일부 개정

- 오기, 시험기준명 수정 및 용어 명확화 적용범위 개정

◇ 주요내용

가. 시안-연속흐름법 등 총 4종 제정 및 시료의 준비 등 11개 항목 개정

구분	번호	폐기물오염공정시험기준
개정	ES 06002.b	지정폐기물에 함유된 유해물질의 기준, 표시한계 및 결과표시
	ES 06150.d	시료의 준비
	ES 06402.0a	납
	ES 06406.3b	크롬-자외선/가시선 분광법
	ES 06501.1b	유기인-기체크로마토그래피
	ES 06502.1b	폴리클로리네이티드비페닐 (PCBs)-기체크로마토그래피
	ES 06502.2b	폴리클로리네이티드비페닐 (PCBs)-기체크로마토그래피-질량분석법
	ES 06502.3b	폴리클로리네이티드비페닐 (PCBs)-기체크로마토그래피(절연유분석법)
	ES 06602.1a	휘발성 저급염소화 탄화수소류-기체크로마토그래피
	ES 06801.1a	폭발성 시험방법
	ES 06900.0a	금속함량
제정	ES 06351.3	시안-연속흐름법
	ES 06503.1	다환방향족탄화수소(PAHs)-기체크로마토그래피-질량분석법
	ES 06602.2	휘발성 저급염소화 탄화수소류-퍼지·트랩-기체크로마토그래피-질량분석법
	ES 06602.3	휘발성 저급염소화 탄화수소류-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법