국립환경과학원 고시 제2022-36호

먹는물수질공정시험기준 제·개정

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조에 따른 「먹는물수질공정시험기준」(국립환경과학원고시 제2021-68호, 2021. 9. 27.)을 다음과 같이 제·개정하여 고시합니다.

2022년 7월 25일

국 립 환 경 과 학 원 장

1. 제·개정항목

구분	번호	먹는물수질공정시험기준
개정	ES 05302.1d	과망간산칼륨소비량-산성법
	ES 05302.2c	과망간산칼륨소비량-알칼리성법
	ES 05400.f	금속류
	ES 05400.1f	금속류-원자흡수분광광도법
	ES 05400.2e	금속류-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05400.3h	금속류-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05401.d	구리(동)
	ES 05401.1d	구리(동)-원자흡수분광광도법
	ES 05401.2d	구리(동)-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05401.3d	구리(동)-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05402.d	납
	ES 05402.1d	납-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05402.2d	납-원자흡수분광광도법
	ES 05402.3d	납-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05402.4d	납-양극벗김전압전류법
	ES 05403.d	망간
	ES 05403.1d	망간-원자흡수분광광도법
	ES 05403.2d	망간-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05403.3d	망간-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05404.1d	붕소-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05404.2d	붕소-자외선/가시선 분광법
	ES 05404.3b	붕소-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05405.c	비소
	ES 05405.1d	비소-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05405.2d	비소-자외선/가시선 분광법
	ES 05405.3d	비소-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05406.d	셀레늄
	ES 05406.1d	셀레늄-수소화물생성/원자흡수분광광도법
	ES 05406.2d	셀레늄-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05406.3d	셀레늄-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05407.c	수은
	ES 05407.1d	수은-냉증기/원자흡수분광법
	ES 05407.2d	수은-양극벗김전압전류법
	ES 05407.3a	수은-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05408.d	아연
	ES 05408.1d	아연-원자흡수분광광도법
	ES 05408.2d	아연-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05408.3d	아연-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05409.c	알루미늄
	ES 05409.1c	알루미늄-원자흡수분광광도법
	ES 05409.2c	알루미늄-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05409.3c	알루미늄-자외선/가시선 분광법
	ES 05409.4c	알루미늄-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05410.c	철
	ES 05410.1c	철-자외선/가시선 분광법
	ES 05410.2c	철-원자흡수분광광도법
	ES 05410.3c	철-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05410.4c	철-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05411.c	카드뮴
	ES 05411.1c	카드뮴-원자흡수분광광도법
	ES 05411.2c	카드뮴-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05411.3c	카드뮴-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05412.b	크롬
	ES 05412.1c	크롬-원자흡수분광광도법
	ES 05412.2c	크롬-유도결합플라스마-원자방출분광법
	ES 05412.3c	크롬-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05414.1b	우라늄-유도결합플라스마-질량분석법
	ES 05501.1c	유기인계농약-기체크로마토그래피-질량분석법
	ES 05501.2c	유기인계농약-기체크로마토그래피
	ES 05601.d	휘발성유기화합물
제정	ES 05501.3	유기인계농약-고상추출-기체크로마토그래피-질량분석법
	ES 05501.4	유기인계농약-고상추출-기체크로마토그래피
	ES 05501.5	유기인계농약-고체상미량추출-기체크로마토그래피-질량분석법
	ES 05501.6	유기인계농약-고체상미량추출-기체크로마토그래피

2. 세부 개정 및 신설 내용의 확인

이 고시의 개정 전문은 법제처 「국가법령정보센터」“행정규칙”에서 확인하시기 바랍니다. (http://www.law.go.kr)

부칙

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② (재검토기한) 국립환경과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 12월 31일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.